## Slide 1
Telessaúde e Telemedicina
O Papel das TICs na Gestão dos HUs
Jônatas Mattes
EBSERH

## Slide 2
Rede de Hospitais Universitários Federais
2
1
1
1
1
2
3
2
1
2
2
1
2
1
PE
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
9
1
23
21
4
CONTRATOS
PRÉ-CONTRATOS
NÃO ADESÕES
REDE DE HOSPITAIS
UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS
1

## Slide 3
Rede EBSERH – Status Adesões
Chart: 
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | 2012 | 2013 | 2014
Adesões | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 24 | 24 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 33 | 33 | 37 | 39 | 39 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44
Contratos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 14 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
Total = 47 Hus*
Faltam 3 Adesões
Faltam 23 Contratos
* HCPA não consta no total, pois já é empresa pública.

## Slide 4
Histórico EBSERH
Dez/2011
Autorização de criação
(Lei n°15.550/2011)
Fev/2012
Nomeação do Presidente
Mar/2012
CNPJ
Abr/2012
Portaria 442/2012
EBSERH assume gestão do REHUF
Ago/2012
Aprovação de plano de cargos e autorização de cargos Sede
Jan/2013
Assinatura primeiros contratos com HUs
Jan/2014
39 adesões e
23 contratos
2 anos e
2 meses
Nov/2012
DGPTI

## Slide 5
Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação
GESTÃO DE PROCESSOS
INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DE TI
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

## Slide 6
Etapa Atual – Recuperação e Estruturação
Recuperar 15 anos
em 3 anos.
15
∙EM∙
3

## Slide 7
Situação da TI em alguns hospitais universitários

## Slide 8
Situação da TI em alguns hospitais universitários

## Slide 9
Situação da TI em alguns hospitais universitários

## Slide 10
IFES
RGHU
SWITCHES
FIREWALL
+ IPS
REDES
SERVIDORES
STORAGE
AD
LICENCIAMENTO
ANTIVÍRUS
DATACENTER
SWITCHES
REDES
BACKBONE ÓPTICO e CABEAMENTO ESTRUTURADO
WiFi
Videoconferência
Impressão
Telefonia IP
CFTV
Microcomputadores
USUÁRIOS
SUPORTE
SEDE
Estrutura Básica/Inicial para os HUs

## Slide 11
Solução Sala Segura Padronizada
Ambiente Seguro
Anti
Incêndio
Energia
CFTV
Climatização
de Precisão
Rede
Telemetria
Container
À prova
d’água
Solução não Intrusiva
Solução Modular
Escalabilidade
Rápida Implantação
Durabilidade de 20 anos
Tolerante a Desastre
Custo 1,3 MR$

## Slide 12
Solução Sala Segura Padronizada

## Slide 13
RGHU – Rede de Gestão de Hospitais Universitários
Rede de Alto Desempenho e missão crítica para integração em tempo real de todos os Hospitais Universitário Federais
# | UF | IFES | Sigla | RGHU
1 | MA | UFMA | HUMA | RNP reviu prazos. Previsão até out/2014
2 | MG | UFTM | HCTM | 
3 | DF | UNB | HUB | 
4 | PI | UFPI | HUPI | 
5 | ES | UFES | HUCAM | 
6 | RN | UFRN | MEJC | 
7 | RN | UFRN | HUAB | 
8 | RN | UFRN | HUOL | 
9 | MS | UFGD | HUGD | 
10 | SE | UFS | HUSE | 
11 | AM | UFAM | HUGV | 
12 | MT | UFMT | HUJM | 
13 | CE | UFC | HUWC | 
14 | CE | UFC | MEAC | 
15 | BA | UFBA | HUPES | 
16 | BA | UFBA | MCO | 
17 | PE | UFPE | HCPE | fevereiro de 2015
18 | MG | UFMG | HCMG | 
19 | RS | UFSM | HUSM | 
20 | PB | UFPB | HULW | 
21 | MS | UFMS | HUMAP | 
22 | PE | UNIVASF | HEWAB | 
23 | AL | UFAL | HUPAA | 
24 | RJ | UFRJ | MERJ | 
25 | RJ | UFRJ | HUCFF | 
26 | MG | UFJF | HUJF | 
27 | RS | UFPEL | HEPEL | 
28 | RJ | UFRJ | IPPMG | 
29 | RJ | UFRJ | IGRJ | 
30 | RJ | UFRJ | IPUB | 
31 | RS | UFRGS | HCPA | 
32 | PB | UFCG | HUJB | 

## Slide 14
RUTE – Rede Universitária de Telemedicina
O que é: Comunidade em saúde, interligada e integrada por vídeo de alta qualidade para desenvolver a pesquisa, a educação e a segunda opinião formativa entre pesquisadores, professores e alunos
Objetivo: qualificar e fixar recursos humanos em saúde, interiorizando os recursos de comunicação entre hospitais de ensino e faculdades de medicina.
Visão: Será a maior e melhor rede universitária de telemedicina em operação no mundo

## Slide 15
Disponibilidade Almejada
99,671%
99,741%
99,982%
99,995%
Padrão TIER
Norma TIA 942
Telecommunications
Industries Association
Tier | Disponibilidade | Indisponibilidade Anual | Indisponibilidade Mensal
4 | 99,995% | 0h 27min | 0h 2min 15 seg
3 | 99,982% | 1h 34min | 0h 6min 42 seg
2 | 99,741% | 22h 41min | 2h 31min
1 | 99,671% | 28h 50min | 3h 10min

## Slide 16
Visão de Futuro para a TI
MANUAL
AUTOMÁTICO
SOMENTE TI
TODO NEGÓCIO
EQUIPAMENTOS
NUVEM
AUTOMAÇÃO
IMPACTO NOS NEGÓCIOS
TI COMO SERVIÇO

## Slide 17
Degraus para TI como Serviço
Armazenamento Computadores
Rede
Virtualização de Servidores
Virtualização de Desktops e Aplicativos
Orquestração na nuvem
Público e Privado
LaaS
Multisserviços
TI como Serviço
Infraestrutura
Aplicativos
Carga de trabalho
Serviços
VIRTUALIZAÇÃO
NUVEM
IMPACTO NOS NEGÓCIOS
OPERAÇÕES DE TI
APENAS TI
DEPARTAMENTOS
TUDO
MANUAL
AUTOMÁTICO
A MAIORIA DAS ORGANIZAÇÕES DE TI ESTÁ AQUI
HUs ESTÃO AQUI

## Slide 18
Novos Serviços – Panorama AGHU por Módulos

## Slide 19
Novos Serviços Requerem Nova Infraestrutura
Chart: 
| Receita ou Prescrição | E-mail grande | WEB (Página EBSERH ou intranet) | Ecografia (por inspeção) | Raio-X de Tórax | Ressonância Magnética (por inspeção)
 | 0.1 | 0.16 | 2 | 20 | 240 | 400
Mbits por segundo

## Slide 20
Soluções Híbridas de Armazenamento
PACS
IMAGENS
MENOS DE
12 MESES
MAIS DE
12 MESES

## Slide 21
Cenário Futuro
MAIS PESSOAS
MAIS DISPOSITIVOS
MAIS SERVIÇOS

## Slide 22
IOE: Internet de Todas as Coisas
Chart: 
| 2003 | 2010 | 2015 | 2020
População Mundial | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 7.6
Dispositivos Conectados | 0.5 | 12.5 | 25 | 50
BILHÕES
POPULAÇÃO
MUNDIAL
DISPOSITIVOS
CONECTADOS
MAIS DISPOSITIVOS CONECTADOS QUE
PESSOAS

## Slide 23
IOE: Internet de Todas as Coisas

## Slide 24
Busca por Soluções e Processos Simples: Quick Wins

## Slide 25
Visão de Futuro
NOC
OPERAÇÕES LOCAIS
Suporte Especializado
Sistemas de Suporte a Operação

## Slide 26
REDE EBSERH

## Slide 27
Eng° Jônatas Mattes
+55 61 9115 9562
jonatas.mattes@ebserh.gov.br
www.ebserh.gov.br